월간 업무 보고 (3월)

T-타워 사업부                                                                                         보고일자 : 2026년 04월 03일

1. 인원현황

| 구분 | 관리 | 사무지원 | 시설 | 보안 | CS | 미화 | 계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정원 | 6 | 15 | 35 | 47 | 6 | 73 | 182 | 1. 결원 : 1명 - T-타워 1명(보안 1명(2/27)) 2. 대책 : 채용 진행중 (공고 및 면접 등) |
| 현원 | 6 | 15 | 35 | 46 | 6 | 73 | 181 |  |
| 증감 | - | - | - | -1 | - | - | -1 |  |

2. 실적 및 계획

| 구분 | 중점추진업무 (3월) | 중점추진계획 (4월) |
| --- | --- | --- |
| 기획업무 | 1. T-타워: 공사 안전관리 및 냉방설비 가동 사전관리 2. 용인: 사옥 주변 환경정비(도색 및 배수로 낙엽제거 등) | 1. T-타워: 공사 안전관리 및 에너지 위기 극복관련 관리강화 2. 용인: 상황별 위기대응 훈련 |
| 조직관리 |  |  |
| 안전관리 | 1. T-타워: T-타워 B3층 주차장 환경개선공사(디자인그룹아모)_북측 벽체보수 2층 구성원 지원공간 구축 공사(SEL) - 전기, 소방 배관배선 및 설비 FCU 및 덕트 설치 - 금속 구조물 설치, 경량 철골 작업 T-타워 기계설비 추가공사(상아이앤씨)_옥상 30,29층 공조기 교체 B2층 후니드 사무실 천정 마감재 교체 및 도배(TD이앤씨) 저층부용 승강기 콤펜로프 교체 공사(미쓰비시) B6층 발전기 #2호기 유수분리기 교체(연우ENG) B6층 경유탱크실 가스농도 측정 센서 설치(다인콘트롤) 1/4분기 전 층 비데 유지보수 분해 정비(대림비데) 17층 남동측 FCU교체(상아이앤씨) 빙축열 냉각수 펌프 #3호기 수리(경일펌프) 저층부 급탕탱크 열교환기 제작 및 교체(상아이앤씨) 4층 배관PIT실 등기구 설치(한양전기) 1층 정문 및 지하1층 회전문 보수(원강) 15층 자리배치 및 가구 교체(사무지원) 19층 자경단 임시사무실 구축(사무지원) 중앙통제실 CCTV PC 교체(안나시스템) B1층 연결통로 방화문 도장 보수(미래디엔씨) 1층 차량 진출입로 바닥 석재 보수(고성건설) 전력제어 저압반 계통 프로그램 업데이트(가이드시스텍) 19층 조명설비 하자보수(비젼ID&C) 4층 GBS 사무실~슈펙스홀 강화도어 힌지 교체(TD이앤씨) 빙축열 냉동기 시운전 점검(링크앤솔루션즈) 2층 이동통신 급전선, 안테나 1개소 증설 및 배선정리(벨에어테크) 2. 장안 : 구관 3층 천장 철거 공사(티디이앤씨), 승강기 정기 점검(OTIS), 위험물 저장소 경유 주탱크 및 보조탱크 접지 공사(한양전기) 3. 용인 : 정화조 정기점검(웰텍코리아), 터보냉동기 세관 작업(현대산업이엔지) 농구장 및 트레이닝장 바닥 보수(대산스포텍), 정화조 분뇨청소(웰텍코리아), 조경시설 유지관리(SK임업) | 1. T-타워: 2층 구성원 지원공간 구축 공사(SEL) - 전기, 소방 입선 작업 및 설비 급배수 배관 작업 - 금속 및 경량 철골 작업 - 천정, 벽체 및 화장실 설치 T-타워 기계설비 추가공사(상아이앤씨)_옥상 32층 공조기 교체 빙축열 냉각수 펌프 3호기 수리(경일펌프) 저층부 급탕탱크 열교환기 제작 및 교체(상아이앤씨) 4층 배관PIT실 등기구 설치(한양전기) 중앙통제실 CCTV PC 교체(안나시스템) B1층 엑티움 벽체 거울 파손부 교체(예림피앤에프) B5층 분리수거실 바닥 보수(미래디엔씨) B1층 연결통로 벽체 타일 파손부 보수(예림피앤에프) 병충해 방제작업 및 목책 보수작업(SK임업) 17층 남동측 회의실 FCU 교체(상아이앤씨) 25층 고층부용 급탕탱크 자동밸브 교체(하나테크) 폐형광드 폐기(올그린) 20층, 21층 남녀화장실 비데 교체(대림비데) B1층 연결통로 방화문 도장 보수(미래디엔씨) 2. 장안: 구관 3층 천장 철거 공사(티디이앤씨), 승강기 정기 점검(OTIS), 냉동기 세관 작업(센추리) 3. 용인: 정화조 정기 점검(웰텍코리아), 냉각수 밸브 교체(현대산업이엔지) |
| 품질관리 | 1. T-타워: 전 사무층 천정 텍스 보수작업 냉방 가동 전 사전 준비 및 점검작업 전 층 화장실, 프로젝트룸 FCU 가동 상태 점검 외곽 바닥 석재 현황 점검 및 보수 1/4분기 전층 조도 측정 및 기록 B1층 중심국, B2층 통합국 안전관리 점검 전 층 해빙기 취약개소 안전점검 전 층 전력계통 및 신설분전반 현황 정리, 라벨링 작업 삼화타워 공기질 측정관리 지원 B1층 보안휴게실 난방필름 고장 점검 보수 LGU+ 관계자 벤치마킹관련 CCTV 계단 쓰러짐 시연 지원 1층 로비 스피드게이트 출입통제 강화관련 점검 및 개선 B2층 탈취기 유니트 6개소 프리필터 교체 작업 B1층 액티움 운동기구 상부 램프 LED조명으로 교체 15층 OA플로어 보수 작업 26층 여자화장실 세면대 1개소 급수배관 누수관련 보수 B1층 액티움 남여샤워장 샤워 설비 점검 및 교체 전 층 통신실 출입통제 ACU 예비전원 노후 배터리 철거작업 1~B1층 로비 로봇 청소기 샘플 운영: 3/31~4/3 2. 장안: 사옥 소독 작업(캡스텍), '26년 상반기 공기질 측정 3. 용인: 팀별 휴게실 정리 및 숙소 휴대용 비상조명등 교체 4. 공통: '26년 해빙기 특별 안전점검 및 봄맞이 환경정비, '26년 상반기 공기질 측정 | 1. T-타워: 전 사무층 천정 텍스 보수작업 냉동기 가동관련 사전 점검 정비 공용부 노후 콘센트 교체 및 소화패치 설치 1층 소나무숲 데크목 오일스테인 도장작업 공용층 조명 스케쥴 관리 강화 4층, 19층 해피프라이데이 및 휴일 출입통제 관리 위험기계기구(압력용기 7기) 안전검사 신청 1층 외곽 서측 패드기어실 앞 보안 조명 설치 1~B1층 로비 로봇 청소기 샘플 운영: 3/31~4/3 2. 장안: 사옥 소독 작업(캡스텍) 3. 용인: 기계실 헷더 난방공급온도 운영개선(수동인버터 자동 방식 변경) 4. 공통: '26년 해빙기 안전점검 및 봄맞이 환경정비 |
| 근로 환경 관리 |  |  |
| 법적관리 | 1. T-타워: 소방안전관리자 법정 교육(김종민) : 3/6 주차장 실내공기질 측정(대명환경) : 3/23~3/25 2. 장안: 가스 안전관리규정 개정사항 신고(가스안전공사): 3/23 특정가스 사용시설 정기 검사(가스안전공사): 3/24 | 1. T-타워: 1/4분기 중수도 수질검사 결과 통보서 작성 및 제출(중구청) 가스 안전관리규정 개정사항 신고(가스안전공사) 2. 용인: '26년 상반기 소방종합정밀점검(정평이앤씨) : 4/8 |
| 고객사 동향 | [T-타워] 1. 사옥 정문 앞 1인 시위 대응 2. 에너지 위기 극복 관련 고객사 요청 사항 : 3/30 시행 - 차량 5부제 시행 및 공용부 조명 운영시간 단축 3. 지능형 CCTV 운영/관리 관련 LGU+ 벤치마킹 : 3/12 4. 지구촌 불끄기 행사 참여 : 3/28 20:30~21:30 5. '26년 헌혈 행사 : 3/18 6. 구성원 유튜브 촬영(SK그룹 BRAND관리담당 주관) : 3/23 7. 사옥 주변(광화문) BTS 공연 관련 물리적 보안 강화 : 3/21 8. 전사 임원 CX DAY 행사(CEO 참석) : 3/27 9. SK그룹 임원 SUPEX W/S : 3/28 10. SK텔레콤(3/26), SK스퀘어(3/25) 주주총회 : 3/25~3/26 [장안] 1. 구관 1층 SKT 사용 공간 현장 점검(경영지원팀장 외 1명)_3/17 [공통] 1. 1. 산업안전보건 합동점검 실시 - T-타워_3/9~3/10, 3/12, 장안, 용인_3/4 2. 산업안전보건 월간 순회 점검 및 협의체 회의 - 장안, 용인 : 3/4 3. SKT 산업안전보건 관리체계 이행 점검 수검(SKT 안전보건팀) - T-타워 : 3/5, 장안/용인 : 자료 시스템 등록 대체 | [T-타워] 1. 사옥 정문 앞 1인 시위 대응 [공통] 1. 산업안전보건 월간 순회 점검 및 협의체 회의 2. '26년 상반기 사옥 점검 - 용인 : 4/15 |
| 주변 동종 업계 동향 |  |  |

월간 업무 보고 (3월)

수도권 2 사업부                                                                                       보고일자 : 2026년 04월 03일

1. 인원현황

| 구분 | 관리 | 사무지원 | 시설 | 보안 | CS | 미화 | 계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정원 | 10 | 81 | 44 | 6 | 81 | 222 | 191 | 1. 결원 : 분당 미화 안광돈(3/25) 2. 대책 : 구인공고 중 |
| 현원 | 10 | 81 | 44 | 6 | 80 | 221 | 189 |  |
| 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 |  |

2. 실적 및 계획

| 구분 | 중점추진업무 (3월) | 중점추진계획 (4월) |
| --- | --- | --- |
| 기획업무 | 1. 공통 : 3월 직무교육 및 위기대응 자체훈련 | 1. 공통 : 4월 직무교육 및 위기대응 자체훈련 |
| 조직관리 | 1. 입사:분당 시설 박상용(3/23), 2. 퇴사:수유 관리 이명호(3/16)분당 미화 안광돈(3/25),분당 미화 김지연(3/31) 성수 미화 박옥순(3/31),분당 시설 성낙철(3/31) 3. 전환발령:보라매 미화 이세영(3/31) | 1. 입사:보라매 시설 김효수(4/1),성수 미화 유승희(4/1),보라매 미화 김기상(4/1) 2. 퇴사: |
| 안전관리 | 1. 공통 · 주간 작업 계획 사전공유(Core 팀) | 1. 공통 · 주간 작업 계획 사전공유(Core 팀) |
| 품질관리 | 1. 공통 ·25년 온실가스 배출량 사업장 현장검증 ·26년 상반기 SKT 안전보건 이행점검 ·26년 상반기 저수조 청소 (보라매 3/25,26¦분당 3/30,31¦성수 3/27¦수유 3/19¦인천 3/17) ·26년 상반기 안전보건 점검 (CHM 주관, 보라매 3/19 ¦ 분당 4/1 ¦ 성수 4/2 ¦ 수유 4/23 ¦ 인천 4/22 ¦ 원주,명륜 4/9) ·해빙기 안전점검 2. 보라매 ·SKT CEO MBWA(3/25) ·정보통신설비 점검 완료(3/17~3/18,영원정보통신,100%) 3. 분당 ·26년 상반기 비상대응 훈련 및 합동순회점검(3/19) 4. 성수 ·신관 옥상 보수공사2차(50%,주원종합건설) 5. 수유 ·정화조 청소(3/30,금정정화개발) 6. 인천 ·정화조 청소(3/17,남동정화조) | 1. 공통 ·26년 상반기 고객사 사옥점검(분당 4/1¦성수 4/2¦인천 4/22) ·26년 상반기 실내공기질 측정(보라매 4/9 ¦ 분당 4/7 ¦ 성수 4/8 ¦ 수유 4/6 ¦ 인천 4/10 ·5개 사옥 냉동기 세관공사 진행 중 (보라매 15% ¦ 원주 50% ¦ 일정미정 분당,성수,수유,인천) ·유류유출 긴급대응 물품 수령 완료 2. 보라매 ·정화조청소(4/24,네오환경) 3. 성수 ·신관 옥상 보수 2차 공사 예정(주원종합건설,70%) |
| 근로 환경 관리 |  |  |
| 법적관리 | 1. 공통 : 3월 산업안전교육 및 법정교육 | 1. 공통 : 4월 산업안전교육 및 법정교육 |
| 고객사 동향 |  |  |
| 주변 동종 업계 동향 | 특이사항 없음 | 특이사항 없음 |

월간 업무 보고 (3월)

중부 사업부                                                                                             보고일자 : 2026년 04월 03일

1. 인원현황

| 구분 | 관리 | 사무지원 | 시설 | 보안 | CS | 미화 | 계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정원 | 5 | 2 | 37 | 32 | 7 | 37 | 120 | 1. 결원: 1명(둔산 시설 1명 2/28 퇴사) 2. 대책: 채용 진행 중 |
| 현원 | 5 | 2 | 36 | 32 | 7 | 37 | 119 |  |
| 증감 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |  |

2. 실적 및 계획

| 구분 | 중점추진업무 (3월) | 중점추진계획 (4월) |
| --- | --- | --- |
| 기획업무 | 1. 공통: 1/4분기 소방안전협의체(3/31) 2. 둔산: CJJ700 1/4분기 점검(냉동기, 항온기, 실내공기질 등, 3/6) | 1. 공통: 가. SK텔레콤 대표이사 변경 관련 변경 신고사항 제출(4월중) 나. 에너지 위기 극복을 위한 캠페인 승강기LCD 홍보 등(차량 5부제·조명 절전, 4/1~) |
| 조직관리 | 1. 공통: 보안사고 사례 교육(3/16~18) | 1. 공통: ‘26년 춘계 체육행사 실시(4/26) |
| 안전관리 | 1. 공통: 가. 해빙기 안전점검 및 봄 맞이 특별 환경점검(3월중) 나. 전기실, 기계실, 물탱크실, 옥상 등 위험구역 음성경보센서 설치(4/3) 2. 둔산: 가. 전층 소화약제 저장용기 MSDS 경고표지 부착(3/6~20) 나. 승강기 특별안전점검(한국미쓰비시엘리베이터, 3/3~6) 다. 3월 둔산사업장 안전보건협의체 참석(3/10) 3. 청주: 지하3층 비상발전기 OVR계전기 보수(3/3) | 1. 공통: 가. 중요통신시설 해빙기 취약시설 안전점검(통신분야) 결과 제출(SKT, 4/2) 나. 무선누수감지센서 2차분 설치(4월 중) 2. 둔산: 가. UPS, 정류기용 축전지 MSDS 경고표지 부착(4/1) 나. 비상용승강기 천정 보수(한국미쓰비시엘리베이터, 4/22) 다. 4월 둔산사업장 안전보건협의체 참석(4/15) |
| 품질관리 | 1. 둔산·부사: 가. ‘26년 상반기 사옥점검 및 위기대응훈련 실시(3/25-둔산, 3/26-부사) 나. '25년 온실가스 배출량 명세서 사업장 현장검증(SKT ESG 밸류업팀 ,3/5) 2. 둔산: 가. 둔산·둔산(구) 기계식주차기 차판 청소(3/13) 나. 화재 대피용마스크(126개) 현장 추가 배치(3/6) | 1. 공통: ‘26년 냉방공급준비 실태 조사 및 점검(4월중) 2. 둔산: 가. 둔산사옥 구내식당 퇴식구 냉방기 교체(4월중) 나. 둔산(구) 냉동기(신성 500RT,센추리 500RT,센추리 300RT) 세관(SKO,4월중) 3. 청주: 지하3층 기계실 스크류냉동기 세관 작업(4월중) |
| 근로 환경 관리 | 1. 공통: 불법 촬영 우려장소 점검(화장실,휴게실,샤워실 등, 3/18~20) | 1. 공통: 특이사항 없음 |
| 법적관리 | 1. 둔산: 가. 다중이용시설 실내공기실측정(대한환경,3/5) 나. 기계설비유지관리자(보조) 보수교육(3/30) 2. 부사: 상반기 물탱크 청소 실시 및 수질검사(신우이레산업, 3/27) 3. 청주: 고압가스 냉동제조안전관리규정 개정 제출(한국가스안전공사, 3/6) | 1. 공통: 기계설비유지관리자 선임 변경 서류 준비(4월중) 2. 둔산: 가. 둔산/둔산(구)사옥 상반기 소방시설 종합점검(정평이엔씨,4/13~16) 나. ‘26년 둔산사옥 정보통신설비 유지관리 점검(인컴정보통신, 4/1) 3. 부사: 특정가스시설 정기검사(충남가스검사기관, 4월 중) |
| 고객사 동향 | 1. 특이사항 없음 | 1. 둔산: 창사 42주년 기념 기자 초청 행사 관련 휴대폰 전시관 Cell.um 단말기 전시품 대여(4/1) |
| 주변 동종 업계 동향 | 1. 특이사항 없음 전기실, 기계실, 물탱크실 등 위험구역 음성경보센서 설치(3/9~13) | 1. 특이사항 없음 |

월간 업무 보고 (3월)

부산 사업부                                                                                            보고일자 : 2026년 04월 03일

1. 인원현황

| 구분 | 관리 | 사무지원 | 시설 | 보안 | CS | 미화 | 계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정원 | 4 | 1 | 25 | 16 | 4 | 29 | 79 | 1. 결원: 부암 보안 1명, 시설 1명 결원 2. 대책: 채용 진행 중 |
| 현원 | 4 | 1 | 24 | 15 | 4 | 29 | 77 |  |
| 증감 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 |  |

2. 실적 및 계획

| 구분 | 중점추진업무 (03월) | 중점추진계획 (04월) |
| --- | --- | --- |
| 기획업무 | 1.공통: 산업안전, 법적(5대)교육/무재해 100일 달성 진행 2.부암: 특이사항 없음 3.데이터: 가. 지하2층 물탱크 외벽 크랙점검 및 보수 완료(앤씨팍) 4.안락 : 특이사항 없음 | 1.공통: 산업안전, 법적(5대)교육/무재해 100일 달성 진행 2.부암: 고압 터보냉동기500RT 세관(SKO,센추리, 04/09~10,04/13) 3.데이터: 가. 고압 터보냉동기 600RT 세관(SKO,센추리, 04/06~09) 나. 고압 터보냉동기 400RT 세관(SKO,하이엠솔루텍, 04/15~17) 4.안락: 특이사항 없음 |
| 조직관리 | 1.공통: 사옥 환경관리 관련 교육 2.부암: 특이사항 없음 3.데이터: 특이사항 없음 4.안락: 특이사항 없음 | 1.공통: 사옥 환경관리 관련 교육 2.부암: 보안 1명, 시설 1명 결원(채용중) 3.데이터: 특이사항 없음 4.안락: 특이사항 없음 |
| 안전관리 | 1.공통: 해빙기 안전점검 2.부암: 가. 기계실 급탕 순환펌프 및 대류펌프 수리 완료 (앤씨팍) 나. 냉각탑 1호기 판넬 인버터 고장 교체 완료(엔씨팍) 다. 10층 북측 CAC#2 모터 및 풀리 교체 완료 (자체) 라. 전층 소방 비상방송 점검 및 프로그램 수정완료(존슨콘트롤즈) 3.데이터: 가. 지하1층 주차장 및 지하2층 발전기실 방화셔터 하단리미트 조정완료(자체) 나. 터보냉동기 410,400RT 시운전 실시 4.안락: 가. 비상발전기 무부하운전(자체) 나. 발전기실 가스소화설비용 댐퍼 작동 상태 점검(자체) | 1.공통: 26년 상반기 사옥점검 대비 안전점검 및 보수 2.부암: 가. 지하1층 주차장 방화문 전실 천정 보수 공사(앤씨팍) 나. 지하2층 비상계단 방화문 교체 공사(앤씨팍) 3.데이터: 전기시설물 간선전류 측정 4.안락: 가. 시수 물탱크 수직사다리 개선 작업(앤싸팍) 나. 시수 물탱크 상부 안전난간 설치 작업(앤싸팍) |
| 품질관리 | 특이사항 없음 | 특이사항 없음 |
| 근로 환경 관리 | 1.공통: 각 입주사 니즈 사항-처리, 해결 2.부암: 특이사항 없음 3.데이터: 특이사항 없음 4.안락: 특이사항 없음 | 1.공통: 각 입주사 니즈 사항-처리, 해결 2.부암: 특아사항 없음 3.데이터: 특이사항 없음 4.안락: 특이사항 없음 |
| 법적관리 | 1.공통: 산업안전보건교육, 직업관교육, 2.부암: 가 냉동기 고압가스 냉동제조 정기점검 완료(가스안전공사) 나. 전체방역 완료(캡스클린케어) 다. 고압가스 냉동제조 변경 안전관리규정 제출 완료(가스안전공사) 3.데이터: 가. 실내 지하주차장 실내공기질 점검완료 (해운대 구청 환경위생과 이유민 주무관) 나. 지하2층 유류탱크실 위험물제조소등 소방검사 완료 (해운대 소방서 담당 김서율) 4.안락: 특이사항 없음 | 1.공통: 산업안전보건교육, 직업관교육, 2.부암: 상반기 지하저수조 및 고가수조 청소(C&C) 3.데이터: 특이사항 없음 4.안락: 가. 전체방역 실시(캡스 클린케어) 나. 상반기 지하저수조 청소(C&C) |
| 고객사 동향 | 1.부암: 특이사항 없음 2.데이터: 서비스탑 대표이사 방문 3.안락: 특이사항 없음 | 1.부암: 2026년 전파관리소 점검 예정 2.데이터: 2026년 전파관리소 점검 예정 3.안락: 특이사항 없음 |
| 주변 동종 업계 동향 | 특이사항 없음 | 특이사항 없음 |

월간 업무 보고 (3월)

대구 사업부                                                                                            보고일자 : 2026년 04월 03일

1. 인원현황

| 구분 | 관리 | 사무지원 | 시설 | 보안 | CS | 미화 | 계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정원 | 4 | 0 | 23 | 19 | 1 | 20 | 67 | 1. 결원: 신천 보안직 1명 퇴사, 3/28 2. 대책: 채용 진행 중 |
| 현원 | 4 | 0 | 23 | 18 | 1 | 20 | 66 |  |
| 증감 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |  |

2. 실적 및 계획

| 구분 | 중점추진업무 (03월) | 중점추진계획 (04월) |
| --- | --- | --- |
| 기획업무 | 공통: 외주업체 공사 안전관리 철저 해빙기 안전점검 및 봄맞이 특별 환경정비, 자체 | 공통: 외주업체 공사 안전관리 철저 냉방준비실태 안전점검, 자체 |
| 조직관리 | 공통: 무재해 100일 달성(12/22~3/31) 태평: 미화직 배정일 입사, 근로계약서 작성, 신규입사자 교육, 3/03 보안직 배재형 퇴사, 3/10 보안직 김준태 입사, 근로계약서 작성, 신규입사자 교육, 3/11 시설직 남성훈 퇴사, 3/22 시설직 이진승 입사, 근로계약서 작성, 신규입사자 교육, 3/27 신천: 보안직 안현우 퇴사, 3/28 | 공통: 관리감독자 교육 실시, 4월중, 온세이프티교육원 |
| 안전관리 | 공통: 동부 Network 안전보건협의체 회의, 주관: 동부O/I추진팀 정시영팀장 동부 Network 주간안전작업 소심의 회의, 주관: 동부O/I추진팀 정시영팀장 안전보건협의체 회의, SK쉴더스 박수빈 승강기, 주차기 월간 정기점검, TK/ 경북산전/ 현대/ 태영/ 원일산기 동부 Network 안전보건 합동점검, 3/23, 동부Network 관리감독자 안전보건 관리체계 이행점검 실시, 3월, SKT 안전보건팀 상반기 실내공기질 측정, 3/24~27, 자체 태평/신천: 온실가스 배출량 관련 현장검증, 3/05, SKT ESG 밸류업팀 본리: 26년 소방 종합정밀점검, 3/11~12, 정평이앤씨 수배전/발전설비 정기검사, 3/14, 한국전기안전공사, 주관: SKO 신천: 중대재해 종합훈련, 3/11 | 공통: 동부 Network 안전보건협의체 회의, 주관: 동부O/I추진팀 정시영팀장 동부 Network 주간안전작업 소심의 회의, 주관: 동부O/I추진팀 정시영팀장 안전보건협의체 회의, SK쉴더스 박수빈 승강기, 주차기 월간 정기점검, TK/ 경북산전/ 현대/ 태영/ 원일산기 태평: SKT 과기부 합동점검(기술기준 적합성 조사), 4/23, 전파관리소 중대재해 밀폐공간 대응훈련, 4/17, 사옥담당 입회 중동: SKT 과기부 합동점검(기술기준 적합성 조사), 4/3, 전파관리소 신천: 전력시설 법정 정기검사, 4/3, 한국전기안전공사 중대재해 밀폐공간 대응훈련, 4/8, 사옥담당 입회 |
| 품질관리 | 태평: 별관 4층사무실 균열 누수 보수 및 환경개선공사, 3/24~4/1, 앤씨팍 외부화단 인입상수도 보수 외 기타 점검보수 작업, 3/24~25, 앤씨팍 본리: 1층 서대구마케팅팀 조명 개선공사, 3/13~15, 미래D&C 신천: 5층 공조기 밸브, 센스, 부속 류 교체, 3/28~29, 한동이앤지 | 태평: 고압터보 냉동기 세관작업, 4/8~10, 오텍케리어, 주관: SKO 본리: 스크류냉동기 세관작업, 4/20~22, 센추리냉동 냉동기 냉각수 주펌프 베어링 교체, 4월 중, 앤씨팍 지하3층 오수처리장 파쇄기 수리, 4월 중, 앤씨팍 신천: 6층 공조기 밸브, 센스, 부속 류 교체, 4/4~4/5, 한동이앤지 |
| 근로 환경 관리 | 특이사항 없음 | 공통: 춘계 체력단련 행사 실시, 4월 중 |
| 법적관리 | 태평: 승강기 정기검사, 3/10, 한국승강기 안전공단 건축물관리자(수도시설) 사이버 교육, 3/10~16, 한국환경보전원 실내공기질관리자 사이버 교육, 3/24~30, 한국환경보전원 본리: 법정 정화조 청소, 3/5, 경북정화조 지하주차장 실내공기질 측정, 3/13, 이화환경 신천: 특정가스 정기검사, 3/30, 한국가스안전공사 | 공통: 법정 실내방역, 4/4, 신세계환경 법정 저수조 청소 및 수질 검사, 4월중, 신세계환경 본리: 가스사용시설 정기검사, 4/21, 한국도시가스검사 승강기 정기 검사, 4월중, 한국승강기안전공단 |
| 고객사 동향 | 특이사항 없음 | 특이사항 없음 |
| 주변 동종 업계 동향 | 특이사항 없음 | 특이사항 없음 |
| 안전문화활동 | 1. 안전문화 Catchphrase 현수막 게시 및 부서별 일일업무 시작 전 안전구호 제창 2. 외부업체 공사 시 TBM활동 및 안전장구류 착용 확인, 안전구호 제창, 관리감독자 안전장구류 착용 후 안전감독 3. 시설직, 미화직(남) 안전장구류 착용 후 점검 및 유지 보수 작업 4. 미화직(여) 계단 청소 작업 시 안전모 착용 5. 모든 순찰, 점검 업무 직원 장구류 착용 의무화 |  |

월간 업무 보고 (3월)

서부 사업부                                                                                            보고일자 : 2026년 04월 03일

1. 인원현황

| 구분 | 관리 | 사무지원 | 시설 | 보안 | CS | 미화 | 계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정원 | 4 | 2 | 21 | 38 | 4 | 31 | 100 | 1. 결원 : 없음 2. 대책 : 3. 비고 : |
| 현원 | 4 | 2 | 21 | 38 | 4 | 31 | 100 |  |
| 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

2. 실적 및 계획

| 구분 | 중점추진업무 (3월) | 중점추진계획 (4월) |
| --- | --- | --- |
| 기획업무 | 1. 해빙기 특별 안전점검 | 1. 냉방 준비실태 점검 2. 산업안전 위험성 평가 |
| 조직관리 | 1. 마인드 리셋 교육(사람이 답이다, 기술을 넘어선 인간의 가치 맨가드) | 1. 근로자 건강검진 수검 2. 춘계 체육행사 |
| 안전관리 | 1. 산업 안전 합동 점검 / 협의체 회의 | 1. 고객사 주관 산업안전 협의체 회의 / 산업안전 순회 점검 / 중대재해 모의 훈련 2. 위기대응 훈련(우산-밀폐공간-중대재해 포함 / 전주- / 송정-화재-SLA 점검 겸 ) |
| 품질관리 | 1. 공통 가. 봄맞이 환경 정비(공조기 및 항온기 내부 청소, 옥상 및 옥외 청소, 왁스작업) 나. 산업안전 이행점검 2. 우산 가. 소방설비 보완 작업(집열판 및 유도등 교체) 나. 재산 종합보험 관련 리스크 서베이 자료작성 및 인터뷰, 현장실사 3. 송정 가. 기계실 배관 지지대 부식 부위 보강작업 4. 전주 가. 6층 옥내 소화전 배관 누수감지 시스템 설치 | 1. 우산 가. 물탱크실 환경개선(바닥 일부 도색, 전등 및 콘센트 추가설치, 지지대 시인성 확보) 나. 무주 휴양소 해빙기 점검 및 정비 디. 고객사 창고 정리(사무가구, 불용자산 폐기처리) 및 순천마케팅팀 입고 비품 정리 2. 송정 가. 사옥관리 집중 점검(SLA) 대응 나. 옥외 보안등 커버 일괄 교체 3. 전주 가. 3층~10층 공조기 급기휀 방진 보완 작업 |
| 근로 환경 관리 | 1. 특이사항 없음 | 1. 특이사항 없음 |
| 법적관리 | 1. 공통: 고압가스 냉동제조시설 안전관리규정 개정(자체변경) 결과 제출 2. 송정: 소방설비 종합정밀점검 3. 전주: 소방설비 작동 기능 점검, 특정가스 정기검사 | 1. 공통: 물탱크 청소, 법정소독, 산업안전 관리감독자 교육 2. 우산: 다중이용시설 공기질 측정, 냉동제조시설 정기검사, 특정가스 정기 검사 |
| 고객사 동향 | 1. 특이사항 없음. | 1. 특이사항 없음. |
| 주변 동종 업계 동향 | 1. 특이사항 없음. | 1. 특이사항 없음. |

월간 업무 보고 (3월)

제주 사업부                                                                                            보고일자 : 2026년 04월 03일

1. 인원현황

| 구분 | 관리 | 사무지원 | 시설 | 보안 | CS | 미화 | 계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정원 | 1 | - | 5 | 7 | - | 7 | 20 | 1.결 원 : 없음 2.대 책 : |
| 현원 | 1 | - | 5 | 7 | - | 7 | 20 |  |
| 증감 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |

2. 실적 및 계획

| 구분 | 중점추진업무 (03월) | 중점추진계획 (04월) |
| --- | --- | --- |
| 기획업무 | 1. 승강기 유지보수 점검 재계약(일반유지보수점검) 2. 렌탈 비데 교체 및 재계약 3/5 3. 전기차 충전구역 주차 관련 과태료 부과에 따른 민원처리 | 1. 소방안전관리자 협회비 납부 2. 소방 교육 의뢰 및 훈련 참관 문서발송 -제주연동119센터 |
| 조직관리 | 1. 보안 사고사례 교육 | 1. 특이사항 없음 |
| 안전관리 | 1. 3층 전송실,공조실 바닥 누수감지기 설치작업 2. 해빙기 안전점검 및 봄맞이 환경정비 3. 발전기(보일러) 연도 보강작업 4. 도시가스 자율점검(누설테스트) | 1. 고객사 합동 작업장 순회 점검 및 협의체 회의 2. 소방 교육 및 훈련(연동119센터 소방관 참관) 3. 물탱크(저수조) 고정식 사다리 미끄럼방지 테이프 부착 |
| 품질관리 | 1. 상반기 실내 공기질 측정 2. 주차타워 방풍 셔터 보수작업(전동개폐기,죠인트바 교체) 3. 물리보안 유지보수 점검 4. 각층 화장실 비데 교체작업 5. 소방시설 점검결과 지적내용 3건(수동 조작함 교체 외) 처리 완료 | 1. 터보냉동기 세관 일반정비 4/13,14 2. 정화조실 점검 및 노후 펌프 교체 3. 고객사 합동 상반기 사옥 집중점검 4/9 4. 입주사 간담회 4/15 5. 냉각탑 급수 계량기(40A)교체작업 |
| 근로 환경 관리 | 1. 특이사항 없음 | 1. 특이사항 없음 |
| 법적관리 | 1. 승강기/주차타워 월간 점검 2. 소방종합정밀점검(정평이앤씨) | 1. 승강기/주차타워 월간점검 2. 방역(2회차) / 상반기 물탱크 청소 3.소방안전관리자 실무교육 |
| 고객사 동향 | 1. 특이사항 없음 | 1. 특이사항 없음 |
| 주변 동종 업계 동향 | 1. 특이사항 없음 | 1. 특이사항 없음 |

월간 업무 보고 (3월)

서린 사업부                                                                                            보고일자 : 2026년 04월 03일

1. 인원현황

| 구분 | 관리 | 시설 | 보안 (서린) | GRO | 주차 세차 | 관제 | 미화 | 계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정원 | 4 | 19 | 29 | 9 | 15 | 6 | 63 | 147 | 1. 결원: 1명 미화 1명 (02/28) 2. 대책: 구인 공고 등록 및 지원자 면접, 채용 진행 중 |
| 현원 | 4 | 19 | 29 | 9 | 15 | 6 | 62 | 146 |  |
| 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |  |

2. 실적 및 계획

| 구분 | 중점추진업무 (03월) | 중점추진계획 (04월) |
| --- | --- | --- |
| 기획업무 | 1. SK임원 워크샵 행사 지원 (03/14, 임원 약 200명 참석) 2. SKI (03/24), SKinc. (03/26) 주주총회 업무 지원 3. 1층 외곽 초화 교체, 소나무 전정 작업(03/14, 27~29 SK 임업) | 1. 안전사고 예방을 위한 무재해 현황판 게시 운영 (2개소) 2. SKI “Connecting Day” 시행에 따른 지속적인 업무 지원 3. 수목 병충해 방제 및 초화 식재 작업 (SK 임업) |
| 조직관리 | 1. 관리자 솔선수범, Servant 리더십으로 건전한 직장 문화 조성 2. 전 구성원 대상 윤리의식 교육 시행 3. 신입 직원 사규 및 직장 예절 교육 시행 (7명) | 1. 관리자 솔선수범, Servant 리더십으로 건전한 직장 문화 조성 2. 민감 지역 출입자 윤리의식 교육 시행 (야간 근무자 대상) 3. 신입 직원 사규 및 직장 예절 교육 시행 |
| 안전관리 | 1. 폭우 대비 사옥 침수 대응 훈련 (차수판 설치 요령, 03/31) 2. 승강기 정기검사 (03/19, 한국승강기안전공단) 3. 전 층 사무가구 위험성 조사 및 보완 작업 (03/07~) | 1. 서울시민안전체험관 재난 체험 (시설팀) 2. ‘26년 상반기 소방시설 종합정밀 점검 3. 전 층 사무가구 위험성 조사 및 보완 작업 |
| 품질관리 | 1. 빙축열 냉각탑 충진재 및 엘리미네이터 교체 공사 (02/26~3/6 토퍼스엔지니어링) 2. 빙축열 냉동기 #2 오버홀 공사 (03/03~03/06, 한국AM) | 1. 빙축열 냉동기 세관 및 정비 공사 2. ’26년 상반기 물탱크 청소 공사 |
| 근로 환경 관리 | - 시설, 미화, 보안, 주차 휴게실 난방기 점검 (Filter 세척) | - 1. 시설, 미화, 보안, 주차 휴게실 봄 맞이 환경 정비 |
| 법적관리 | 1. 산업안전보건 업무 실시 신입사원 법정 교육/정기 산업안전보건교육 2. 1/4분기 산업안전보건위원회 개최 (03/10) | 1. 산업안전보건 업무 실시 신입사원 법정 교육/정기 산업안전보건교육 |
| 고객사 동향 | 1. 1/4분기 서린사옥 SHE 실무회의 참석 (03/24) | 1. 대전 안전공업 화재 관련 SUPEX 추구협의회 자체점검 Check List 요청 |
| 주변 동종 업계 동향 |  |  |

월간 업무 보고 (3월)

판교 사옥                                                                                              보고일자 : 2026년 04월 03일

1. 인원현황

| 구분 | 관리 | 사무지원 | 시설 | 보안 | CS | 미화 | 계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정원 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 24 | 49 | 1. 결원: 없음 2. 대책: |
| 현원 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 24 | 49 |  |
| 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

2. 실적 및 계획

| 구분 | 중점 추진 업무(03월) | 중점 추진 계획(04월) |
| --- | --- | --- |
| 기획업무 | - 안전관리 체계화 (시설 위기관리 능력배양) : 배관누수 대응능력 교육 진행 | - 안전관리 체계화 (시설 위기관리 능력배양) : 화재 경보 발생시 대응 |
| 조직관리 | - 신규입사자 CHM 조직문화 및 안전의식 구축 | - 신규입사자 CHM 조직문화 및 안전의식 구축 |
| 안전관리 | - 에스원 산업안전보건 시스템 체계 구축(미비사항 보완 작업) : MSDS 물품 및 창고 재정리 등 - 화재 위험 예방 어린이집 및 주방 후드 청소와 전열기기 현황 재정리 | - 화재 위험 대비 전층 환풍기 현황 조사 및 야간 화재 대비 위기대응 훈련 진행 - 밀폐공간 작업 프로그램 교육 진행 - 승강기 갇힘 사고 예방을 위한 화물용 승강기 권상기 누유 확인 베어링 교체 공사 - 자동제어 시스템 유지보수 계약 체결 (하니웰) |
| 품질관리 | - 봄맞이 환경정비 : 전기실, 기계실 바닥 왁스 코팅 작업 등 | - 후문 화단 점적 관수 시스템 구축 - 쾌적한 근무환경 제공을 위한 냉동기 세관 진행 |
| 근로 환경 관리 | - 지하 1층 미화 쓰레기 분류장 생수 설치 |  |
| 법적관리 | - 산업안전보건 근골격계질환 조사 및 종사자 의견 청취 진행 - 정보통신설비유지관리 성능점검(영원정보통신, 03.24~25) | - 상반기 소방 작동기능 법적 점검진행 - 상반기 건축물 구조안전 법적 점검 진행 - 상반기 산업안전보건 위험성 평가 진행 - 지하 4층 물탱크 저수조 청소 - 지하 주차장 공기질 측정 |
| 고객사 동향 | - 6층 넥슨 입주 관련 내부 인테리어 공사 진행(02.28~04.19) : 26년 5월 입주 예정 | - SKT 8층, 9층 전대차 진행 - SKP 임직원 대상 명퇴 진행 (100명 예상) |
| 주변 동종 업계 동향 |  |  |

월간 업무 보고 (3월)

디지털 리얼티 ICN10                                                                                 보고일자 : 2026년 04월 03일

1. 인원현황

| 구분 | 관리 | 사무지원 | 시설 | 보안 | CS | 미화 | 계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정원 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1. 결원: 시설 1명 결원 (3/31) 2. 대책: 구인 및 면접 진행중 |
| 현원 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |
| 증감 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |  |

2. 실적 및 계획

| 구분 | 중점 추진 업무(3월) | 중점 추진 계획(4월) |
| --- | --- | --- |
| 기획업무 | 1. 데이터홀 내부 케이블 종류 확인(3/3~3/6) - 난연인증 케이블 확인 | 1. 판넬 잠금관련 전수조사(4/01~03) |
| 조직관리 | 1. 사고보고 및 대응 교육(3/26) - BMS 모니터링 장애 훈련 | 1. 사고보고 및 대응 교육(4/23) - 고압 SWGR 내부정전 대응훈련 |
| 안전관리 | 1. 신규 고객유치에 따른 장비실 공사 안전관리 - 공사후 정리정돈 확인, 공사 감독관 정위치 확인 2. 공기호흡기 충전 반출(2대)(주호시스템)(3/3) | 1. 신규 고객유치에 따른 장비실 공사 안전관리 - 공사후 정리정돈 확인, 공사 감독관 정위치 확인 2. 공기호흡기 충전 입고(2대) 및 재배치(4/01) |
| 품질관리 | 1. 고객 부하 증가로 인한 Data Hall 온습도 관리 강화 2. 4층 장비실 냉방기 압력 센서 작동 검증(CTA)(3/3~3/6) 3. 열교환기실(A,B) 차압계 니플 및 연결호스 교체(3/6, 3/20) 4. 2층 TR룸 A,B 제습기 철거(3/16) 5. B2층 #2 계단 바닥 타일 보수 작업(3/26~27) 6. 2026년 FCU 반기 점검(삼화)(3/30~ ) 7. 2026년 공냉식 냉동기 응축기(열교환기) 반기 청소(JIC)(3/31~ ) | 1. 고객 부하 증가로 인한 Data Hall 온습도 관리 강화 2. 2026년 FCU 반기 점검(삼화)(3/30~4/03) 3. 2026년 공냉식 냉동기 응축기(열교환기) 반기 청소(JIC)(3/31~4/03) 4. 9층 S910A-ACP01-AS02-L9 리셋 작업(한성)(4/14) 5. 발전기 배터리 교체 공사(4/15~4/31) 6. BMS(EBO) 소프트웨어 내 Modbus 포인트 구성(한성)(4/20~28) |
| 근로 환경 관리 | 1. 환절기 건강관리 철저 | 1. 환절기 건강관리 철저 |
| 법적관리 | 1. 2026년 UPS 배터리 점검(버티브)(3/5~3/6) 2. 2026년 발전기 점검(G&C Energy)(3/19~3/20) | 1. |
| 고객사 동향 | 1. DLR 안전관리팀 방문(3/27) |  |
| 주변 동종 업계 동향 |  |  |

월간 업무 보고 (3월)

종로타워 사업부                                                                                        보고일자 : 2026년 04월 03일

1. 인원현황

| 구분 | 관리 | 사무지원 | 시설 | 보안 | CS | 미화 | 계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정원 | 1 | 0 | 13 | 10 | - | 23 | 47 | 가. 결원: 1명(시설교대 1명) - 시설교대 4/06 출근예정 |
| 현원 | 1 | 0 | 12 | 10 | - | 23 | 46 |  |
| 증감 | 0 | 0 | -1 |  | - | 0 | -1 |  |

2. 실적 및 계획

| 구분 | 중점추진업무 (3월) | 중점추진계획 (4월) |
| --- | --- | --- |
| 기획업무 | 1. 1,2층, 지하주차장 스프링클러 배관교체 공사관련 협의 2. 26년 상반기 정기위험성 평가 실시 3. 지하주차장 전기차 화재대비 피난훈련 | 1. 1,2층, 지하주차장 스프링클러 배관교체 공사관련 협의 2. 26년 고객사 산업안전보건 평가대비 서류 및 현장정비 3. 냉난방 절체관련 사전준비(냉각탑 및 스트레이너 청소 등) |
| 조직관리 | 1. 보안팀장 입사, 시설교대 3명 퇴직 및 신규입사, 증원인력 채용 2. 신입직원 법정의무교육 실시(5명) | 1. 관리소장 책상 이전(B1층 방재실 → 16층 보안사무실) 2. 관리감독자 법정교육 이수(대상자 : 8명) |
| 안전관리 | 1. 해빙기 안전점검 실시 및 봄맞이 환경개선 2. 고객사 주관 안전협의체 회의 4. 외벽 세척작업 5. 1층 고층부 증기 공급배관 보수공사 | 1. 해빙기 특별점검 실시 및 환경개선 2. 고객사 주관 안전협의체 회의 3. 외벽 세척작업 4. 냉동기 세관작업 |
| 품질관리 | 1. 설비자동제어, CCTV 정기점검 2. 전층 공용부 방역, 전층화장실 방향제 교체 3. 승강기 정기점검 및 조경관리 4. 1층 보일러 증기배관 누증에 따른 긴급조치 실시 | 1. 설비자동제어, CCTV 정기점검 2. 전층 공용부 방역, 전층화장실 방향제 교체 3. 승강기 정기점검 및 조경관리 |
| 근로 환경 관리 | 1. 본사 동절기 무재해 100일 관련 지침 현장정비 2. 해빙기 관련 직원 위해요소 점검 및 개선조치 | 1. 본사 동절기 무재해 100일 관련 작업환경 위해요소 발굴 및 개선 |
| 법적관리 | 1. 소방법정점검 지적사항 보수 및 소방서 보고 2. 승강기 정기검사 3. 전기 직무고시 점검 4. 26년 건축물 안전점검 | 1. 소방법정점검 지적사항 보수 및 소방서 보고 2. 승강기 정기검사 3. 전기 직무고시 점검 4. 26년 상반기 건축물 법정점검 5. 기계설비 성능점검 |
| 고객사 동향 | 1. 에스원 인프라안전팀 현장실사 -> 공도구, 사다리 등 안전서류 및 현장실사(특이사항 없음) | 1. 26년 고객사 본사직할 산업안전보건 평가(4/28) |
| 주변 동종 업계 동향 | 1. 센트로폴리스 지하연결통로 공사 관련 3차 업무협의_종로구청 입회 | 1. 센트로폴리스 지하연결통로 공사 관련 4차 업무협의 |

월간 업무 보고 (3월)

삼화타워                                                                                               보고일자 : 2026년 04월 03일

1. 인원현황

| 구분 | 관리 | 사무지원 | 시설 | 보안 | CS | 미화 | 계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정원 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 12 | 24 | ■ 결원 : 없음 |
| 현원 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 12 | 24 |  |
| 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

2. 실적 및 계획

| 구분 | 중점추진업무(03월) | 중점 추진계획(04월) |
| --- | --- | --- |
| 기획업무 | 1. 본사 지원 실내 공기질 측정 작업( 3/5~6) 2. 본사 점검보고서내 체크 리스트 미비사항 보완작업중(진행률40%) | 1. 전 입주사 포함 중부소방서 주관 응급상황 대비(CPR,AED)조치 교육예정(4/21) 참여인원:40~50명 |
| 조직관리 | 1. 보안 당직근무자 근무일정 일부 조졍 운영중 2. 전직원 수습기간 종료 관련 면담 실시 |  |
| 안전관리 | 1. 전직원 위험성평가 실시후 교육 진행 완료 2. 관리소장 관리감독자교육 이수 (3/10) | 1. 관리소장 총괄재난 안전 관리자 보수교육(4/9)예정 2. 밀폐공간 응급상황 대비 대처훈련 예정 |
| 품질관리 | 1. 해빙기 대비 안전점검 실시 2. 전층 민원신청(V.O.S) QR 코드 부착 3. 옥상 지하 5층 기계실 환경 개선 작업 목적으로 바닥 주변 청소및 페인트 도색 준비 작업중 | 1. 스크류 냉동기 세관 작업 실시 2. 전층 저층부 입주사내 FCU필터 청소작업 예정(주말 토 시행) 3. 옥상 ,기계실 ,펌프실 도색작업 예정 |
| 근로 환경 관리 | 1. 고객사에서 직원휴게실 (시설 보안 미화) 총 4군데 정수기 설치 완료 |  |
| 법적관리 | 1. 도시가스 정기점검 (3/26) (가스안전공사) | 1. 저수조 청소예정 (4/10) |
| 고객사 동향 |  |  |
| 주변 동종 업계 동향 |  |  |

월간 업무 보고 (3월)

광명 U-플래닛                                                                                         보고일자 : 2026년 04월 03일

1. 인원현황

| 구분 |  | 유타워, L7 광명, 아이벡스 웨딩홀 |  |  |  |  |  |  |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 관리 |  | 사무지원 | 시설 | 관제 | CS | 미화 | 보안 | 계 |  |
| 정원 | 2 |  | 1 | 22 | 1 | 1 | 11 | 9 | 47 | 1. 결원 : 3명 -L7광명 (소장:1명, 시설:1명. 보안:1명) 2. 대책 : 소장 4월 15일 출근예정. 시설 및 보안 : 구인중 |
| 현원 | 1 |  | 1 | 21 | 1 | 1 | 11 | 8 | 44 |  |
| 증감 | -1 |  | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |  |

2. 실적 및 계획

| 구분 | 중점추진업무 (3월) | 중점추진계획 (4월) |
| --- | --- | --- |
| 기획업무 | 유타워 1.1층 로비 전체 바닥 왁스작업. 2.건물전체 자파유리 교체(11장) L7 광명 1.호텔 인수인계 작업 아이벡스 웨딩 1.소방시설 점검 및 보수 | 유타워 1.냉동기 및 열교환기 세관 2.1층로비 라인등 및 커버교체. L7 광명 1.냉난방 전환준비 2.인테리어 공사시 협의 및 안전관리. 아이벡스 웨딩 1.화장실 펌프형 세제 디스펜서 교체. |
| 조직관리 |  |  |
| 안전관리 |  |  |
| 품질관리 | 유타워 1.신규입주(9,10층)에 따른 인테리어공사 안전관리 2.승강기(7호기) 패널 및 카드리더기 케이블 교체 L7 광명 1.L7 간판 교체작업 아이벡스 웨딩 1.인테리어 공사중 시설물 훼손 하자점검 및 보수 | 유타워 1.외부 화단 정비작업. 2.급기 댐퍼 모터 고체작업. 3.3층 이사후 사무실 정비. L7 광명 1.냉난방전환 준비 2.공조 및 환기설비 점검 아이벡스 웨딩 1.소방점검 지적사항 보완. |
| 근로 환경 관리 |  |  |
| 법적관리 | 유타워 1.상반기 소방종합점검 2.건축물 소독방역(세스코) L7 광명 1.전기 직무고시 2.상반기 소방종합점검 | 유타워 1.승강기 안전검사 2.건축물 정기 안전점검. 3.건축물 소독방역(세스코) L7 광명 1.저수조 청소 |
| 고객사 동향 | 1.유타워 매각 진행중. |  |
| 주변 동종 업계 동향 |  |  |

월간 업무 보고 (3월)

KT&G 세종 인쇄공장                                                                                 보고일자 : 2026년 04월 03일

1. 인원현황

| 구분 | 관리 | 시설 | 보안 | 미화 |  | 계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정원 | 1 | 20 | 7 | 9 |  | 37 | 가. 결원: 시설 1명 나. 대책 : 채용 진행 중 |
| 현원 | 1 | 19 | 7 | 9 |  | 36 |  |
| 증감 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | -1 |  |

2. 실적 및 계획

| 구분 | 중점추진업무 (3월) | 중점추진계획 (4월) |
| --- | --- | --- |
| 기획업무 | 1. 직무교육(3/5) : 전기 절연저항 측정 교육 실시 2. 해빙기 안전점검 실시 : 토목 /건축/구조물/설비 등(3/11~3/17 ) 3. 위기대응훈련 실시(3/11) – 정전 시 대비 복전 훈련(방재실, 전기실) | 1. 신규 채용자 교육(4월)- 시설 전기 파트장 |
| 조직관리 | 1. 특수건강검진 실시(3.5)- 이용원 외 1명 2. 전기안전관리자(김주택 파트장) 퇴사 (3/31) | 1. 신규 채용자 특수건강검진 실시(4월) |
| 안전관리 | 1. 3F 증기응축수 및 압축공기 누기 하자보수(3/1 바라이엔지) 2. 정문 출입구 차단바 AS(3/9, 대영아이오티) - 차단바 LED 조명 전원선 단선 확인- 조치완료 3. 그라비어3,4,5실 공정용 표준 및 속건용제 보충수 탱크로 용제이송 테스트(3/18~ 고객사 설비팀) | 1. KT&G 본사 주관 공장 내 소방시설물 점검 (4/16) 2. 전층 소화기 유형별 (분말,청정,CO2) 재배치 실시 (4/1~) 3. 공정용 가스누액감지 설비 45개소 점검 및 하자보수(4/2~) 4. 그라비어3,4,5실 액화질소 공급 테스트 및 점검(4/1~) |
| 품질관리 | 1. 1~3F 사무동 및 공장동 남자화장실 소변기 10개소 탈거 및 패드 재설치 / 냄새, 누수검사 (3/1~ 바라이엔지) 2. 공정실 압축공기 사용장소 레귤레이터 설치를 위한 조사 실시- 수량 43개소(3/8~ ) 3. 멘솔레이터실 진공포장기 설치(3/11) - 장비 결선 수정 및 설치/ 테스트 완료 4. 1층 세미나실 방송설비 장애-삼영기업 업체 방문하여 장애 조치 완료 및 Test 완료 | 1. 구내식당 식기세척장 단독배기 설치 및 시운전 완료(4/1~) 2. 2F 공장동 검품장 냄새 발생건 관련 본사 점검 지원 예정(4/15~16) |
| 근로 환경 관리 | 1. 남자 사우나 온탕 누수 및 건식(편백)사우나실의 누수문제 향후 추진 일정 - 지하1층 주차장 천정마감재 뿜칠 단열재 건조 후 재담수 테스트 2. 남자 목욕탕 탈의실 내 커튼설치 지원 2개소(3/19)중) | 1. 1F 로비 로봇청소기 운전을 위한 바닥 침하 부분보수 (4/1~ ) 2. 건강관리실 시건장치 조정- 잠금방지 조치 완료(4/1) |
| 법적관리 | 1. 26년 소방 종합정밀점검 현장설명 실시 - 3개사(을지, 명신, K-소방) (3/12) 2. 도시가스 배관 식별/ 방향표시 부착(50개소)(3/9~10) | 1. 26년 소방종합정밀점검 실시 (4/6 ~ 14) 2. 26년 보일러 계속사용 안전검사 실시(4/24~) 3. 기계설비 성능검사 대비 현장 및 자료검토(4/11~) |
| 고객사 동향 | 1. | 1. 세종시청 및 미래산단 폐수배출시설 시료채취 방문 예정 (4/9~) |
| 주변 동종 업계 동향 | 1. 특이사항 없음 | 1. 특이사항 없음 |

월간 업무 보고 (3월)

판교 테크원                                                                                            보고일자 : 2026년 04월 03일

1. 인원현황

| 구분 | 관리 | 사무지원 | 시설 | 보안 | CS | 미화 | 계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정원 | 1 | - | 3 | - | - | 35 | 39 | 1. 결원 : 미화 3명 2. 대책 : 구인중 |
| 현원 | 1 | - | 3 | - | - | 32 | 36 |  |
| 증감 | 0 | - | 0 | - | - | -3 | -3 |  |

2. 실적 및 계획

| 구분 | 중점추진업무 (3월) | 중점추진계획 (4월) |
| --- | --- | --- |
| 기획업무 | 1. 공통 - 안전협의체 회의(현대E, CHM, HDS 매월) - 봄맞이 환경정비작업( - 시설팀 : 4층 테라스 바닥데크 오일스테인 도포작업 - 미화팀 : 전층 켄틴 싱크대, 화장실 세면대, 소변기 스팀청소작업 탑승식, 보행식 청소차 청소작업 | 1. 공통 - 안전협의체 회의(현대E, CHM, HDS 매월) - 전층 북서측 비상계단 논슬립테이프 시공작업 - 전층 북서측 비상계단 야간 청소작업 추가 |
| 조직관리 | 1. 입사: 2. 퇴사: 시설 : 권빈(3/6), 미화 : 신정욱(3/27), 최선유(3/31) | 1. 입사: 시설 하만호(4/1), 오현민(4/2) 2. 퇴사: 미화 임애란(4/3) |
| 안전관리 | 1. 공통 : 2026년 HEC 정기 안전평가 | 1. 공통 : |
| 품질관리 | 시설 1. 각층 서버실 내 냉방기 드레인펌프 점검(계속) 2. 고객사 사무층 온도민원 대비 온도측정(오전, 오후 2회 실시중(계속) 3. 5층 PDR1룸 슬라이딩도어 현장점검 - 현대차 남양주 시설팀 4. 15층 남측 야외테라스 통로 OA 바닥 단차 조절 5. 13, 15층 OA플로어 및 바닥 장판 20개소 교체작업 미화 1. 전층 사무공간, 화장실, E/L홀 미화업무 2. 전층 로비, 화장실, 게이트 등 미화업무 3. 4F, 15F 테라스 미화 정비 4. 보행식 청소차 청소업무 및 장비 점검 5. Gepms 안전보건 일상점검업무 6. 실내 조경업무 | 시설 1. 각층 서버실 내 냉방기 드레인펌프 점검(계속) 2. 고객사 사무층 온도민원 대비 온도측정(오전, 오후 2회 실시중(계속) 3. 15층~8층 소화기 위치표시판 부착 4. 4전층 EHP 냉방전환 및 스케쥴설정 작업 5. 5층 식당 주방 배기휀 1~3번 Hz조절 및 출력점검 - 유니바스 A/S요청 조치완료 미화 1. 15~8층 보행식 청소차 청소(계속) 2. 15층 테라스, 제설작업 진행 |
| 근로 환경 관리 |  |  |
| 법적관리 | 공통 : 3월 산업안전교육 및 법정교육 | 공통 : 4월 산업안전교육 및 법정교육 |
| 고객사 동향 |  | 공용부 관리사 변경 JLL>>에스원 |
| 주변 동종 업계 동향 | 특이사항 없음 | 특이사항 없음 |

월간 업무 보고 (3월)

SK 무의연수원                                                                                        보고일자 : 2026년 04월 03일

1. 인원현황

| 구분 | 관리 | 사무지원 | 시설 | 보안 | CS | 미화 | 계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정원 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 10 | 22 |  |
| 현원 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 10 | 22 |  |
| 증감 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 실적 및 계획

| 구분 | 중점추진업무 (3월) | 중점추진계획 (4월) |
| --- | --- | --- |
| 기획업무 | 1. | 1. |
| 조직관리 | 1. | 1. 전기안전관리자 변경 |
| 안전관리 | 1. 전직원 건강검진 진행 ( 특수검진 포함 ) | 1. 채용시 안전보건 및 전기 특별안전교육 |
| 품질관리 | 1. SKT 상반기 이행점검 완료 ( 3/4 이상없음 ) 2. 건물구조 안전진단 관련 협의 3. 냉온수기 안전점검 ( 세관협의 ) 4. 경유탱크 위험성평가 및 매뉴얼등 자료 조사 및 작성 ( 3/13 까지 ) 5. 연수원 전체 EHP 점검 | 1. 소방 종합점검 지적사항 보수공사 2. 건물구조 안전진단 관련 협의 3. LPG 탱크 기화기 보수공사 일정협의 4. 경영관 및 행복관 외관 유리세정 5. 연수원 보도블럭 잡초제거 |
| 근로 환경 관리 | 1.산업재해 증가에 따른 직원 안전의식 교육 | 1.산업재해 증가에 따른 직원 안전의식 교육 |
| 법적관리 | 1. 실내 공기질 측정 ( 3/ 5 ) 2. 소방 종합점검 ( 3/17) | 1. LPG탱크 분해점검 협의중 2. 전기안전관리자 선,해임 |
| 고객사 동향 | 특이사항 없음 | 특이사항 없음 |
| 주변 동종 업계 동향 | 특이사항 없음 | 특이사항 없음 |

월간 업무 보고 (3월)

인재개발원 사옥                                                                                        보고일자 : 2026년 04월 03일

1. 인원현황

| 구분 | 관리 | 사무지원 | 시설 | 보안 | CS | 미화 | 계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정원 | 1 | 5 | 13 | 6 | 0 | 23 | 48 | 1. 결원: 48명/- 2명 - 시설 (14명) /남 -1명(용인 전출) / 정년퇴임 -1명 2. 대 책: 인터넷, 지역 신문등 구인 진행중 |
| 현원 | 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 22 | 46 |  |
| 증감 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | -2 |  |

2. 실적 및 계획

| 구분 | 중점추진업무 (3월) | 중점추진계획 (4월) |
| --- | --- | --- |
| 기획업무 | 1. 정기 행사 인재개발원 STAY (SK 가족 사옥 이용) 행사 지원 2. 패기관 승강기 1.2호기 대개체 관련(안) 협의 진행중 3. 패기관 라운드 객실 리모델링 대개체 관련(안) 협의 진행 4. 패기관 객실 4인실 출입문, 냉장고 등 노후 집기류 관련 List UP 5. 삼화빌딩 집기류 이전(안) 협의 진행 | 1. 정기 행사 인재개발원 STAY (SK 가족 사옥 이용) 행사 지원 2. 삼화빌딩 집기류 인재개발원 이전 작업(예정) 3. 객실 101개 도어 필름 교체 공사(디티이앤씨 진행율 50%) |
| 조직관리 | 1. 시설 2명 구인중 | 1. 시설 2명, 구인중 |
| 안전관리 | 1. 창조관 유형축구 배수로 보수(완료) 2. 패기관 운동장 석축 부분보수(완료) 3. 엑티움 대크 부분 교체 작업 (완료) | 1. 엑티움 대크 오일스텐 도포 작업(시설팀) 2. 창조관 차도 포트 홀 보수(시설팀) |
| 품질관리 | 1. 동절기 사용 회전기기 점검 및 보수(완료) 2. 창조관 중정, 오솔길 겨울 바닥 결빙 대비 야자수 매트 철거(완료) 3. 패기관 1F 로비 바닥 타일 파손 및 크랙 타일 교체 작업(완료) 4. 침대, 소파 프레임 점검 및 보수 작업(완료) | 1. 각 동 봄 맞이환경 개선 작업 2. 하절기 사용 회전기기 점검 및 보수 3. 엑티움 시설 안전점검 및 보수 |
| 근로 환경 관리 | 1. 탄력적 근무 진행(조기 퇴근 진행) | 1. 탄력적 근무 진행(조기 퇴근 진행) |
| 법적관리 | 1. 전용상수도 지하수 60개 항목 수질검사(법정) | 1. 승강기 5대 정기 검사(법정) |
| 고객사 동향 | 1. 2026.03.09~13 SK 그룹 영입구성원 과정외 행사 지원 | 1. 2026.04.01~24 SK 전사팀장 과정(4차)등 행사 지원 |
| 주변 동종 업계 동향 |  |  |